Rawhide Fire Hose LLC

2730 Akron Rd

Wooster, Ohio 44691

Ph  330.601.0607

800.321.3715

Fax 330.601.0617

www.rawhidefirehose.com

LAYFLAT MEASUREMENTS

MD-250      (Single Jacket Contractor / Mill Hose)

1” =  1-3/4”

1-1/2” =  2-1/2”

2” -= 3-1/4”

2-1/2” =  4”

3” =  5”

4 = 6-1/2”

MD-400      (Double Jacket Contractor / Mill Hose)

1-1/2” =  2-3/4”

2” =  3-1/2”

2-1/2” =  4-1/4”

TF-500      (Rack and Reel Hose)

1-1/2” =  2-3/8”

AP-500     (Single Jacket Fire Hose)

1” =  1-5/8”

1-1/2” =  2-1/2”

2” =  3-1/4”

2-1/2” =  4-1/8”

AP-800-D     (Double Jacket Fire Hose)

1-1/2” =  2-3/4”

1-3/4” =  3”

2” =  3-1/2”

2-1/2” =  4-1/2”

3” =  5”

4”  =  6-3/4”

TH-500     (Rubber Covered Lay-Flat Hose 500#)

1-1/2” =  2-1/2”

2” =  3-1/4”

2-1/2” =  4”

TH-600     (Rubber Covered Lay-Flat Hose 600#)

1”- =  1-1/4”

1-1/2” =  2-1/2”

1-3/4” =  2-13/16”

2” =  3-1/4”

2-1/2”-  4”

3”- 5”

TH-SUPPLY     (Rubber Covered Lay-Flat Supply Hose)

4” = 6-3/8”

5” =  8”

6” =  9-3/4